## 公共自行车站点迁移工程
宏利药业公共自行车站点迁移工程报价清单 |  |  |  |  | 景峰广场公共自行车站点迁移工程报价清单
工程名称:宏利药业公共自行车站点迁移工程 |  |  |  |  | 工程名称:景峰广场公共自行车站点迁移工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
| 1、开挖及恢复工程 |  |  |  |  | 1、开挖及恢复工程
1 | 开挖人行道及恢复 | 1、名称：拆除及恢复人行道路面 2、旧路面机械切缝、拆除混凝土类路面层 无筋 宽30cm，厚40cm 3、人行道砖砂浆水泥垫层15cm | m2 | 30 | 1 | 开挖人行道及恢复 | 1、名称：拆除及恢复人行道路面 2、旧路面机械切缝、拆除混凝土类路面层 无筋 宽30cm，厚40cm 3、人行道砖砂浆水泥垫层15cm | m2 | 53
2 | 开挖及恢复道路水泥混凝土路面 | 1、修复混凝土路面 2、规格： 宽30cm，厚40cm,混凝土C25 | m3 | 2.4 | 2 | 开挖及恢复道路水泥混凝土路面 | 1、修复混凝土路面 2、规格： 宽30cm，厚40cm,混凝土C25 | m3 | 5.2
3 | 预挖电缆井 | 1、名称：预挖电缆井 2、规格：500*400*600 3、含井盖井座及其他材料 | 座 | 1 | 3 | 预挖电缆井 | 1、名称：预挖电缆井 2、规格：500*400*600 3、含井盖井座及其他材料 | 座 | 1
4 | 开挖站点混凝土基础 | 1、人工挖混凝土及灌注 2、挖沟宽度*深＝70CM*40CM 3、规格C30 | m3 | 3.92 | 4 | 开挖站点混凝土基础 | 1、人工挖混凝土及灌注 2、挖沟宽度*深＝70CM*40CM 3、规格C30 | m3 | 3.92
5 | 光缆顶管 | 1、光缆顶管 2、规格：110mm | M | 60 | 5 | 余方弃置 | 1、余方弃置 运距10km | m3 | 9.12
5 | 余方弃置 | 1、余方弃置 运距10km | m3 | 5.1 | 6 | 人工搬运 | 1、名称：人工搬运 2、锁止器、控制器 3、运距按500m以内 | 项 | 1
6 | 人工搬运 | 1、名称：人工搬运 2、锁止器、控制器 3、运距按500m以内 | 项 | 1
2、安装工程
| 2、安装工程 |  |  |  | 7 | 电力电缆 NH-YJV22-3*10 | 1、名称：电力电缆 2、规格：NH-YJV22-3*10 | m | 178
7 | 电力电缆 NH-YJV22-3*10 | 1、名称：电力电缆 2、规格：NH-YJV22-3*10 | m | 82 | 8 | PVC配管 | 1、名称：PVC配管 2、规格：PC32 3、敷设方式：埋地敷设 | m | 178
8 | PVC配管 | 1、名称：PVC配管 2、规格：PC32 3、敷设方式：埋地敷设 | m | 82 | 9 | PVC配管 | 1、名称：光纤保护管 2、规格：PC32 3、敷设方式：埋地敷设 | m | 66
9 | PVC配管 | 1、名称：光纤保护管 2、规格：PC32 3、敷设方式：埋地敷设 | m | 60 | 10 | 锁止器安装 | 1、名称：锁止器安装 2、黑色底板更换 3、电焊焊接 4、人工安装 5、数据调试及检测 | 个 | 20
10 | 锁止器安装 | 1、名称：锁止器安装 2、黑色底板更换 3、电焊焊接 4、人工安装 5、数据调试及检测 | 个 | 20 | 11 | 锁止器轨道 | 1、锁止器轨道黑色更换 | 个 | 20
11 | 锁止器轨道 | 1、锁止器轨道黑色更换 | 个 | 20 | 12 | 锁止器数据线 | 1、锁止器数据线传输线更换 | 条 | 21
12 | 锁止器数据线 | 1、锁止器数据线传输线更换 | 条 | 21 | 13 | 人工安装控制器 | 1、名称：人工安装控制器 2、保护性安装 3、数据调试及检测 | 个 | 1
13 | 人工安装控制器 | 1、名称：人工安装控制器 2、保护性安装 3、数据调试及检测 | 个 | 1 | 14 | 联通光缆熔纤 | 1、联通光缆延长 2、光缆熔纤 3、数据调试及检测 | 项 | 2
14 | 联通光缆熔纤 | 1、联通光缆延长 2、光缆熔纤 3、数据调试及检测 | 项 | 2